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   Опитувальний лист
 для замовлення КТП
ТОВ «УкрЕЛКОМ ЛТД»

	№ заказу і дата
	Заказчик (адреса, телефон, прізвище представника)
	Термін виконання замовлення

	
	
	

	Найменування виробу
	Кількість на замовлення, шт.

	
	


Технические характеристики
	1.
	Тип (мачтовая, кіоскова, міська)
Тупикова 
Прохідна
	

	2.
	Потужність, кВА
	

	3.
	Схема і група з'єднання обмоток трансформатора
	

	4.
	Напруга, кВ        
                                     ВН:

НН:
	

	5.
	Тип вводу (повітряний, кабельний) 
      ВН:
НН:
	

	6.
	Наявність РВО або ОПН зі сторони 10(6) кВ 
	

	7.
	Наявність РВО або ОПН зі сторони 0,4 кВ
	

	8.
	Наявність
Активний-

Реактивний-
Тип лічильника
	

	9.
	Тип ввідного рубильника 0,4 кВ
	

	10.
	Тип ввідного автомата 0,4 кВ
	

	11.
	Трансформатори струму
	

	12.
	РВО 10 кВ(6кВ)
РВН-04 кВ

ОПН-10 кВ(6кВ)

ОПН-0,4 кВ
	

	13.
	Тип відходящих:
                                             Автомати-
Рубильники с запобіжниками (РПС)-
	

	14.
	Шафа вуличного освітлення
	

	15.
	Інші вимоги заказника
	


Склав: __________________   ____________________

                          (підпис)                          (прізвище)
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