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   Опросный лист для заказа КТП*

ООО «УкрЭЛКОМ ЛТД»

	№ заказа и дата
	Заказчик (адрес, телефон, фамилия представителя)
	Срок выполнения заказа

	
	
	

	Наименование  изделия
	Количество на заказ, шт.

	
	

	№ ячейки
	Аппарат


	Возможная замена
	Ток трансформа-тора тока, А
	Шкала ампер-   метра, А

	
	Тип
	Ном. Ток, А
	Тип
	Ном. Ток, А
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	


Технические характеристики
	        Трансформатор силовой
	Тип, мощность, кВА
	

	
	Напряжение 6/0,4 или 10/0,4
	

	
	Схема и группа соединения
	Масляный У/Ун-0 или Д/У-11
	

	
	
	Сухой Д/У-11
	

	Установка подстанции
	Однотрансформаторная левого или правого исполнения

Двухтрансформаторная однорядная или двухрядная
	

	Климатическое исполнение
	У3
	

	
	УВН, трансформатор, шинопровод – У1, РУНН-У3
	

	Тип вводного устройства высокого напряжения
	

	Количество аварийных источников питания: один или два
	

	Количество подстанций
	


* К данному опросному листу должна быть приложена однолинейная схема.

Составил: __________________   ____________________

                          (подпись)                          (фамилия)
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